Мобильная система цифрового фенотипирования растений Phenospex Microscan

Мобильная система Phenospex Microscan предназначена для анализа морфологических, спектральных и цветовых характеристик растений.

- Для полевых и настольных задач

- Компактное решение, поставляется в переносном кейсе

- Морфологический и спектральный анализ

- Более 20 параметров за каждое сканирование

- Визуализация и анализ данных при помощи HortControl

Типичные задачи:

- Фенотипирование растений

- Количественная оценка болезней растений

- Анализы всхожести

- Биопробы

- Химические скрининги

- Экспериментальный контроль

- Контроль качества⁠

Сканирующий модуль PlantEye F600 анализирует образцы растений методом лазерной триангуляции и на основе полученных данных встроенное программное обеспечение HortControl формирует точную цифровую копию растения, из которой рассчитываются морфологические и спектральные характеристики растений. Актуатор (система линейного перемещения осуществляет линейное перемещение сканера над образами растений с заданной периодичностью.

Исследуемые характеристики:

Морфологические: высота растения; площадь листа; проекция площади листа; цифровая биомасса; наклон листа; индекс листовой поверхности; глубина проникновения света; динамика роста растения.

Спектральные показатели: нормализованный цифровой вегетационный индекс (NDVI); улучшенный вегетационный индекс (EVI); нормализованный индекс соотношения хлорофиллов (NPCI); индекс старения (PSRI).

Цветовые: оттенок; уровень зеленого; уровни хлорофилла; обнаружение старения; количественные параметры заболевания.

Производитель: Phenospex B.V.

Адрес производства: Королевство Нидерландов Jan Campertstraat 11 6416 SG Heerlen

Страна происхождения: Королевство Нидерландов

Технические характеристики и комплектация Phenospex Microscan

Сборная конструкция

Линейный моторизованный привод (актуатор)

Сканирующий модуль PlantEye F600 – 1 шт.

Столик для размещения образцов – 1 шт.

Программное обеспечение Hortcontrol (лицензия 5 лет)

Габариты: 1200 x 350 x 1100 мм

Высота сканируемого растения: 0 – 490 мм

Спектральная чувствительность: 380 – 900 нм

Количество каналов детекции: 4 (RGB и ближний ИК-диапазон)

Длина сканирования: 500 мм × 300 мм

Температурный диапазон: 0…50 °C

Влажность: 0 – 100% отн.

Класс защиты: 	IP 64

Питание: 220В

Мощность: 1.5 кВ

Интерфейсы: Ethernet (соедиение с ПК пользователя)

Скорость сканирования: 25 мм/с

Время сканирования: 20 с

Режим сканирования: вручную

Система Microscan установлена и функционирует в Белгородском ботаническом саду.

Примеры приложений системы цифрового фенотипирования Phenospex Microscan

1. Селекция и генетические исследования

Задача: Ускорение выведения новых сортов с улучшенными свойствами (урожайность, устойчивость к стрессам и т. д.).

Примеры:

- Выявление стрессоустойчивых генотипов

- для оценки реакции растений на засуху (по изменению индекса NDVI).

- Пример: В пшенице автоматически отбирают линии с наименьшим падением фотосинтетической активности при недостатке воды.

- Оценка скорости роста

- Пример: В кукурузе сравнивают гибриды по скорости набора биомассы в ранние фазы развития.

2. Мониторинг состояния посевов

Задача: Оптимизация полива, внесения удобрений и защиты растений на основе их текущего состояния.

Примеры:

- Выявление дефицита питательных веществ

- Сенсоры фиксируют изменения в отражении листьев (например, при недостатке азота).

- Пример: на томатах алгоритмы обнаруживают хлороз по спектральным сигнатурам и корректируют дозы удобрений.

- Обнаружение болезней и вредителей на ранних стадиях

- Нейросети и алгоритмы машинного обучения анализируют изображения, выявляя пораженные участки на листьях (фитофтороз картофеля, ржавчина пшеницы).

- Пример: В виноградниках ИИ распознаёт оидиум по тепловым аномалиям на листьях.

- Прогнозирование урожайности

- RGB-сенсоры оценивают густоту посевов

- Пример: расчет биомассы растений в динамике.

3. Физиологические исследования

Задача: Изучение реакции растений на окружающую среду (свет, температуру, влажность).

Примеры:

- Фотосинтетическая активность

- Оценка содержания хлорофилла по изменению индекса NPCI.

- Пример: у риса оценивают адаптацию к высоким температурам.

4. Автоматизация тепличных хозяйств

Задача: Повышение эффективности выращивания в контролируемых условиях.

Примеры:

- Определение проблемных зон в исследуемых образцах

5. Анализ качества продукции

Задача: Оценка товарных свойств сельхозпродукции (размер, цвет, повреждения).

Пример: сопоставление морфологических характеристик растений с заданными параметрами.